## 2025年
附件2
广西壮族自治区动物疫病预防控制中心自行采购项目询价记录单
供应商名称：
序号 | 名称 | 技术参数 | 单价（万元） | 数量（年） | 小计（万元） | 参数响应情况 | 供应商报价（万元）
1 | 动物疫苗冷库维护 | 1.需提供一套完整的冷库系统运行维护、保养、检修服务，对冷库系统进行日常维护保养。 2.应重点检查制冷系统的各个环节（包扩温控系统、蒸发器、电磁阀、膨胀阀、压缩机组、送风电扇、温控探头、水循环管道维护保养等），确保冷库的正常运行。 3.在合同期内对冷库系统内设施进行巡查，发现问题及时沟通，提出巡检报告，确定检修事宜。对库板连接处、管道等的密闭性进行检查，确保密封保温设施的功能正常；温控报警系统的正常运行，保证温度记录等数据的完整。 4.重要季节变换要有应对措施，确保上述系统的正常运行。合同期内每月至少巡检三次，节假日前另行巡检一次。巡检过程提供文字记录，填写冷链设备维护维和保养记录表，并由使用科室确认。 5.遇重要检查和应急加班，维保方需提供跟随服务。紧急情况下，接到通知后，技术维修人员必须在2小时内到达冷库故障现场进行抢修。 6.一般性问题：更换配件、非压缩机和一般线路等故障，4小时内修复完毕。大型故障双方协商修复时间。更换更换的配件、耗材须正规厂家产品，超过500元的零件，要向采购人提出申请，采购人确认后才可更换，并有记录。 7.必须做好工作人员所需要的安全教育、安全措施及劳动保护措施，保证工作人员安全，中标人工作人员在采购人处发生事故的一切责任均由中标人负责。由于中标人工作人员操作不当造成采购人的财产及人员损失，由中标人承担一切责任。 | 6.4 | 2 | 12.8
2 | 动物疫苗运输 | 1.车辆要求，冷藏车车厢应具有防水、密闭、疫苗运输过程温度保持2～8℃，避光。 2.冷藏车放置1至2个温度记录仪，至少每隔30分钟读一次实时温度数据，做好疫苗运输温度记录，不得同时配送非采购人委托的疫苗。 3.运输时间和地点：接到采购人供货需求通知3天内，中标人应按照采购人要求的时间和地点及时送达，并提前通知采购人做好接货准备。 4.中标人在货物发货手续办理完毕后两小时内或货到四小时前通知收货人，以准备接货。 5.货物在交付收货人前发生的风险均由中标人负责。 6.货物在规定的交付期限内由中标人送达采购人指定的地点视为交付，中标人同时需通知采购人货物已送达。 | 11 | 2 | 22
3 | 消毒药仓库租赁及运输 | 1.提供消毒药管理服务，日常收、发库存报表及每周、每月盘点对帐报表；具有流畅的信息沟通渠道； 2.提供消毒药叉车装卸、人工装卸等服务； 3.仓库内干燥、无异味，地面平整、屋顶、墙面具有良好的隔热、防水、防虫、防鼠、防漏、避免阳光暴晒等符合消毒药贮存要求； 4.仓库内消防设施符合规定，安全设施完备，有监控系统； 5.出租仓库是合法取得的，且不会因为采购人的使用而被责令停止使用、追偿或要求赔偿损失，如出现此情况，一切经济和法律责任均由投标供应商承担。 6.本次采购项目报价应包括租赁费、物业费、垃圾清扫、利润、税金及本项目包含的所有风险、责任等各项应有费用。 7.租赁期间因不可抗力的原因导致房屋毁损和造成供应商损失的，采购人不承担任何责任。 | 8.5 | 2 | 17